**Форма 1.3. Информация о привлечении управляющей организации к административной ответственности за нарушения в сфере управления МКД за 2016 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование параметра** | **Ед. изм.** | **Значение** |
| **1.1.** | **Дата заполнения/ внесение изменений** |  | **11.04.2016г.** |
| **1.2.** | **Дата привлечения к административной ответственности** |  | **07.04.2016г.** |
| **1.3.** | **Лицо, привлеченное к административной ответственности** |  | **ООО «УК «Акватория»** |
| **1.4.** | **Предмет административного нарушения****Красноармейская д.4** |  | ***Постановлениепо делу об административном правонарушении******№* 08ОГ/15-516-19-15-2016*от 07.04.2016г.*** **1) частично отсутствует тепловая изоляция в подвальном помещении в МКД – обеспечить восстановление тепловой изоляции системы отопления в подвальном помещении****2) разработать и довести до сведения собственников помещений предложения о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергоэффективности, которые возможно проводить в многоквартирном доме, с указанием расходов на их проведение, объема ожидаемого снижения используемых энергетических ресурсов и сроков окупаемости предлагаемых мероприятий.** |
| **1.5.** | **Наименование контролирующего органа** |  | **Главное управление Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области»** |
| **1.6.** | **Количество выявленных нарушений** |  | **2** |
| **1.7.** | **Сумма штрафа** |  | **20 000** |
| **1.8.** | **Документ о применении мер административного воздействия** |  | [Постановление № 080Г.15-516-15-2016 от 07.04.2016](http://ukakvatoria.ru/pages/docs/mmxvi0604/Postanovlenie--080G.15-516-15-2016-ot-07.04.20162.pdf)  |
| **1.9.** | **Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия** |  | ***Оплачен штраф, все нарушения устранены*** |
|  |
| 2.1. | **Дата заполнения/ внесение изменений** |  | **11.04.2016г.** |
| 2.2. | **Дата привлечения к административной ответственности** |  | **07.04.2016г.** |
| **2.3.** | **Лицо, привлеченное к административной ответственности** |  | **ООО «УК «Акватория»** |
| **2.4.** | **Предмет административного нарушения** |  | ***Постановлениепо делу об административном правонарушении******№* 08ОГ/15-516-19-15-2016/1 *от 07.04.2016г.*** **Организовать мероприятия по очистке лифтов от посторонних надписей и рисунков в пассажирских лифтах подъездов здания, организовать безаварийную работу пассажирских лифтов на основании заключенных договоров на техническое обслуживание и техническое освидетельствование** |
| **2.5.** | **Наименование контролирующего органа** |  | **Главное управление Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области»** |
| **2.6.** | **Количество выявленных нарушений** | **П.** | **2** |
| **2.7.** | **Сумма штрафа** | **Руб.** | ***4 000*** |
| **2.8.** | **Документ о применении мер административного воздействия** |  | [Постановление № 080Г.15-516-19-15-2016.1 от 07.04.2016](http://ukakvatoria.ru/pages/docs/mmxvi0604/Postanovlenie--080G.15-516-19-15-2016.1-ot-07.04.20162.pdf)  |
| **2.9.** | **Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия** |  | ***Оплачен штраф, все нарушения устранены*** |
|  |
| **3.1.** | **Дата заполнения/ внесение изменений** |  | **27.03.2016г.** |
| **3.2.** | **Дата привлечения к административной ответственности** |  | **24.03.2016г.** |
| **3.3.** | **Лицо, привлеченное к административной ответственности** |  | **ООО «УК «Акватория»** |
| **3.4.** | **Предмет административного нарушения** |  | ***Постановлениепо делу об административном правонарушении*****№ 08ОГ/15-257-19-15-2016/1 от 24.03.2016г.****В квартире № 45 температура горячего водоснабжения в точке водоразбора составила 47.5 гр., чем нарушены правила эксплуатации жилищного фонда – устранить.** |
| **3.5.** | **Наименование контролирующего органа** |  | **Главное управление Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области»** |
| **3.6.** | **Количество выявленных нарушений** | **П.** | **1** |
| **3.7.** | **Сумма штрафа** | **Руб.** | **5 000** |
| **3.8.** | **Документ о применении мер административного воздействия** |  | [Постановление № 080Г.15-257-19-15-2016.1 от 24.03.2016](http://ukakvatoria.ru/pages/docs/mmxvi0604/Postanovlenie--080G.15-257-19-15-2016.1-ot-24.03.20152.pdf)  |
| **3.9.** | **Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия** |  | ***Оплачен штраф, все нарушения устранены*** |
|  |
| **4.1.** | **Дата заполнения/ внесение изменений** |  | **28.03.2016г.** |
| **4.2.** | **Дата привлечения к административной ответственности** |  | **24.03.2016г.** |
| **4.3.** | **Лицо, привлеченное к административной ответственности** |  | **ООО «УК «Акватория»** |
| **4.4.** | **Предмет административного нарушения** |  | ***Постановлениепо делу об административном правонарушении*****№ 08ОГ/15-257-19-15-2016 от 24.03.2016г.****В подъезде отсутствует частично освещение, плафоны, на окнах частично фурнитура. На 1-м этаже заполнение дверного проема. Вентиляция акты осмотра отсутствуют (или не предоставлены) кв 45. не работает.** |
| **4.5.** | **Наименование контролирующего органа** |  | **Главное управление Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области»** |
| **4.6.** | **Количество выявленных нарушений** | **П.** | **1** |
| **4.7.** | **Сумма штрафа** | **Руб.** | **40 000** |
| **4.8.** | **Документ о применении мер административного воздействия** |  | [Постановление № 080Г.15-257-19-15-2016 от 24.03.2016г](http://ukakvatoria.ru/pages/docs/mmxvi0604/Postanovlenie--080G.15-257-19-15-2016-ot-24.05.2015g-2.pdf)  |
| **4.9.** | **Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия** |  | ***Оплачен штраф, все нарушения устранены*** |
|  |
| **5.1.** | **Дата заполнения/ внесение изменений** |  | **11.04.2016г.** |
| **5.2.** | **Дата привлечения к административной ответственности** |  | **07.04.2016г.** |
| **5.3.** | **Лицо, привлеченное к административной ответственности** |  | **ООО «УК «Акватория»** |
| **5.4.** | **Предмет административного нарушения****Красноармейская д.52Б** |  | ***Постановлениепо делу об административном правонарушении*****№ 08ОГ/15-652-15-2016 от 07.04.2016г.****Обеспечить нормативную подачу горячего водоснабжения в точки разбора квартир жилого дома № 52 б по ул. Красноармейской, в том числе в квартирах 206 и 234 (не ниже + 60гр.)** |
| **5.5.** | **Наименование контролирующего органа** |  | **Главное управление Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области»** |
| **5.6.** | **Количество выявленных нарушений** | **П.** | **1** |
| **5.7.** | **Сумма штрафа** | **Руб.** | **5 000** |
| **5.8.** | **Документ о применении мер административного воздействия** |  | [Постановление № 080Г.15-652-15-2016 от 07.04.2016](http://ukakvatoria.ru/pages/docs/mmxvi0604/Postanovlenie--080G.15-652-15-2016-ot-07.04.20162.pdf)  |
| **5.9.** | **Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия** |  | ***Оплачен штраф, все нарушения устранены*** |
|  |
| **6.1.** | **Дата заполнения/ внесение изменений** |  | **11.04.2016г.** |
| **6.2.** | **Дата привлечения к административной ответственности** |  | **07.04.2016г.** |
| **6.3.** | **Лицо, привлеченное к административной ответственности** |  | **ООО «УК «Акватория»** |
| **6.4.** | **Предмет административного нарушения****Красноармейская д.52Б** |  | ***Постановление по делу об административном правонарушении*****№ 08ОГ/15-652-19-15-2016/1 от 07.04.2016г.****1)Неудовлетворительное состояние лестничных клеток, наличие разрушений штукатурного и окрасочного слоев, наличие вандальных надписей, наличие просвечивающих нижележащих слоев краски – обеспечить проведение малярного ремонта на высоком профессиональном уровне.****2) Отсутствие фурнитуры на окнах и дверях выходов на пожарную лестницу на всех этажах здания в 5 подъезде – провести ремонтные мероприятия, восстановить отсутствующую фурнитуру на окнах и дверях мест общего пользования в 5 подъезде здания****3) неудовлетворительное состояние электропроводки на лестничных клетках пожарной лестницы, отсутствие светильников, наличие скруток и оголенных концов электропроводки на лестничных клетках пожарной лестницы по этажам 5 подъезда – провести необходимые ремонтные мероприятия****4) отсутствие инструкции о правилах пользования грузопассажирскими лифтами на основном посадочном этаже здания, наличие загрязняющих надписей в кабине пассажирского лифта – вывесить отсутствующую инструкцию на основном посадочном этаже 3 подъезда здания, обеспечить эксплуатацию лифтов в соответствии с существующими требованиями, провести помывку либо окраску кабины лифта.** |
| **6.5.** | **Наименование контролирующего органа** |  | **Главное управление Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области»** |
| **6.6.** | **Количество выявленных нарушений** | **П.** | **4** |
| **6.7.** | **Сумма штрафа** | **Руб.** | **4 000** |
| **6.8.** | **Документ о применении мер административного воздействия** |  | [Постановление № 080Г.15-652-19-15-2016/1 от 07.04.2016](http://ukakvatoria.ru/pages/docs/mmxvi0604/Postanovlenie--080G.15-652-19-15-2016.1-ot-07.04.20162.pdf)  |
| **6.9.** | **Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия** |  | ***Оплачен штраф, все нарушения устранены*** |
|  |
| **7.1.** | **Дата заполнения/ внесение изменений** |  | **11.04.2016г.** |
| **7.2.** | **Дата привлечения к административной ответственности** |  | **07.04.2016г.** |
| **7.3.** | **Лицо, привлеченное к административной ответственности** |  | **ООО «УК «Акватория»** |
| **7.4.** | **Предмет административного нарушения****Красноармейская д.39** |  | ***Постановлениепо делу об административном правонарушении*****№ 08ОГ/15-145-19-15-2016от 07.04.2016г.** **1) обеспечить плотный притвор тамбурной двери****2) установить самозакрывающееся устройство тамбурной двери****3)провести ремонтные работы по восстановлению штукатурно-окрасочного слоя** |
| **7.5.** | **Наименование контролирующего органа** |  | **Главное управление Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области»** |
| **7.6.** | **Количество выявленных нарушений** | **П.** | **3** |
| **7.7.** | **Сумма штрафа** | **Руб.** | **4 000** |
| **7.8.** | **Документ о применении мер административного воздействия** |  | [Постановление № 080Г.15-145-19-15-2016 от 07.04.2016г](http://ukakvatoria.ru/pages/docs/mmxvi0604/Postanovlenie--080G.15-145-19-15-2016-ot-07.04.2016g2.pdf)  |
| **7.9.** | **Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия** |  | ***Оплачен штраф, все нарушения устранены*** |
|  |
| **8.1** | **Дата заполнения/ внесение изменений** |  | **11.04.2016г.** |
| **8.2** | **Дата привлечения к административной ответственности** |  | **07.04.2016г.** |
| **8.3** | **Лицо, привлеченное к административной ответственности** |  | **ООО «УК «Акватория»** |
| **8.4** | **Предмет административного нарушения****Ново-Лесная д.5** |  | ***Постановлениепо делу об административном правонарушении*****№ 08ОГ/15-164-19-15-2016от 07.04.2016г.** **1) отмостка здания по периметру местами имеет трещины – восстановить отмостку здания****2) ствол и клапаны мусоропровода местами имеют трещины, зазоры, механические повреждения – отремонтировать ствол и клапаны мусоропровода****3) по периметру здания на цоколе фасадная облицовочная плитка местами осыпалась – восстановить облицовочную плитку цоколя здания****4) ступени входной группы имеют следы разрушения, осыпания штукатурно-покрасочного слоя – отремонтировать ступени входной группы подъезда № 1****5) в подъездах 1,2 частично отсутствуют лампы освещения в приквартирных холлах и межлестничных площадках, фурнитура на окнах, отсутствует запорная арматура на дверцах электрощитков, местами провисает слаботочная проводка – восстановить освещение в МОП, запорную фурнитуру на окнах и дверцах эл. щитов, закрепить проводку****6) в подъездах 1 и 2 местами на стенах лестничных площадок и приквартирных холлов просвечивание окрасочного слоя, следы протечек, на полу лестничных клеток следы краски после ремонта подъезда – устранить загрязнения краской, следы протечек, провести окраску**  |
| **8.5.** | **Наименование контролирующего органа** |  | **Главное управление Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области»** |
| **8.6.** | **Количество выявленных нарушений** | **П.** | **6** |
| **8.7.** | **Сумма штрафа** | **Руб.** | **4 000** |
| **8.8.** | **Документ о применении мер административного воздействия** |  | [Постановление № 080Г/15-164-19-15-2016 от 07.04.2016](http://ukakvatoria.ru/pages/docs/mmxvi0604/Postanovlenie--080G.15-164-19-15-2016-ot-07.04.2016-2.pdf)  |
| **8.9.** | **Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия** |  | ***Оплачен штраф, все нарушения устранены*** |
|  |
| **9.1.** | **Дата заполнения/ внесение изменений** |  | **16.05.2016г.** |
| **9.2.** | **Дата привлечения к административной ответственности** |  | **12.05.2016г.** |
| **9.3.** | **Лицо, привлеченное к административной ответственности** |  | **ООО «УК «Акватория»** |
| **9.4.** | **Предмет административного нарушения** |  | ***Постановлениепо делу об административном правонарушении*****№ 08ОГ/15-829-15-2016/1 от 12.05.2016г.** **Обеспечить нормативную подачу горячего водоснабжения в точки разбора квартиры №45 жилого дома № 47 по ул. Красноармейской (не ниже + 60гр.) вода 40.8 С** |
| **9.5.** | **Наименование контролирующего органа** |  | **Главное управление Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области»** |
| **9.6.** | **Количество выявленных нарушений** | **П.** | **1** |
| **9.7.** | **Сумма штрафа** | **Руб.** | **5 000** |
| **9.8.** | **Документ о применении мер административного воздействия** |  | [Постановление № 080Г/15-829-15-2016 от 12.05.2016](http://ukakvatoria.ru/pages/docs/mmxvi0604/2/Postanovlenie--080G.15-829-15-2016-ot-12.05.20162.pdf)  |
| **9.9.** | **Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия** |  | ***Оплачен штраф, все нарушения устранены*** |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **10.1** | **Дата заполнения/ внесение изменений** |  | **04.04.2016г.** |
| **10.2** | **Дата привлечения к административной ответственности** |  | **14.01.2016г.** |
| **10.3** | **Лицо, привлеченное к административной ответственности** |  | **ООО «УК «Акватория»** |
| **10.4** | **Предмет административного нарушения** |  | ***Постановление по делу об административном правонарушении******№* 08ОГ/15-71262-19-15-2015 *от 14.01.2016г.***  |
| **10.5** | **Наименование контролирующего органа** |  | **Главное управление Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области»** |
| **10.6** | **Количество выявленных нарушений** |  | **1** |
| **10.7** | **Сумма штрафа** |  | **40 000** |
| **10.8** | **Документ о применении мер административного воздействия** |  | **Постановление *№* 08ОГ/15-71262-19-15-2016*от 14.01.2016г.***  |
| **10.9** | **Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия** |  | ***Оплачен штраф, все нарушения устранены*** |
|  |
| **11.1** | **Дата заполнения/ внесение изменений** |  | **25.01.2016г.** |
| **11.2** | **Дата привлечения к административной ответственности** |  | **21.01.2016г.** |
| **11.3** | **Лицо, привлеченное к административной ответственности** |  | **ООО «УК «Акватория»** |
| **11.4** | **Предмет административного нарушения** |  | ***Постановлениепо делу об административном правонарушении******№* 08ОГ/15-71599-19-15-2015 *от 21.01.2016г.***  |
| **11.5** | **Наименование контролирующего органа** |  | **Главное управление Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области»** |
| **11.6** | **Количество выявленных нарушений** |  | **1** |
| **11.7** | **Сумма штрафа** |  | **40 000** |
| **11.8** | **Документ о применении мер административного воздействия** |  | [Постановление № 080Б-71599-19-15-2015 от 21.01.2016г](http://ukakvatoria.ru/pages/docs/mmxvi0604/Postanovlenie--080B-71599-19-15-2015-ot-21.05.2016g2.pdf)  |
| **11.9** | **Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия** |  | ***Оплачен штраф, все нарушения устранены*** |
|  |
| **12.1** | **Дата заполнения/ внесение изменений** |  | **22.06.2016г.** |
| **12.2** | **Дата привлечения к административной ответственности** |  | **18.06.2016г.** |
| **12.3** | **Лицо, привлеченное к административной ответственности** |  | **ООО «УК «Акватория»** |
| **12.4** | **Предмет административного нарушения** |  | ***Постановлениепо делу об административном правонарушении******№* 39ОГ/19405-7-16-2015.1 *от 18.06.2015г.***  |
| **12.5** | **Наименование контролирующего органа** |  | **Главное управление Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области»** |
| **12.6** | **Количество выявленных нарушений** |  | **1** |
| **12.7** | **Сумма штрафа** |  | **45 000** |
| **12.8** | **Документ о применении мер административного воздействия** |  | [Постановление № 390Г/19405-7-16-2015.1 от 18.06.2015](http://ukakvatoria.ru/pages/docs/mmxvi0604/2/Postanovlenie--390G-19405-7-16-2015.1-ot-18.06.20152.pdf)  |
| **12.9** | **Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия** |  | ***Оплачен штраф, все нарушения устранены*** |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **13.1** | **Дата заполнения/ внесение изменений** |  | **15.02.2016г.** |
| **13.2** | **Дата привлечения к административной ответственности** |  | **11.02.2016г.** |
| **13.3** | **Лицо, привлеченное к административной ответственности** |  | **ООО «УК «Акватория»** |
| **13.4** | **Предмет административного нарушения** |  | ***Постановлениепо делу об административном правонарушении******№* 08ОГ/79315-19-15-2015 *от 11.02.2016г.*** ***Красноармейская д.57***1. ***В подъездах 1,2,4 имеется местами отслоение штукатурного слоя и окрасочного на потолках и стенах.***
2. ***Частично разрушена керамическая плитка пола на лестничных клетках***
3. ***Распределительные коробки, светильники, выключатели местами не закреплены.***
4. ***Оконные рамы не окрашены.***
5. ***Входная дверь подъезда не окрашена.***
 |
| **13.5** | **Наименование контролирующего органа** |  | **Главное управление Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области»** |
| **13.6** | **Количество выявленных нарушений** |  | **1** |
| **13.7** | **Сумма штрафа** |  | **45 000** |
| **13.8** | **Документ о применении мер административного воздействия** |  | [Постановление № 080Г/79315-19-15-2015 от 11.02.2016](http://ukakvatoria.ru/pages/docs/mmxvi0604/Postanovlenie--080G-79315-19-15-2015-ot-11.02.20162.pdf)  |
| **13.9** | **Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия** |  | ***Оплачен штраф, все нарушения устранены*** |
|  |
| **14.1** | **Дата заполнения/ внесение изменений** |  | **18.01.2016г.** |
| **14.2** | **Дата привлечения к административной ответственности** |  | **14.01.2016г.** |
| **14.3** | **Лицо, привлеченное к административной ответственности** |  | **ООО «УК «Акватория»** |
| **14.4** | **Предмет административного нарушения** |  | ***Постановление по делу об административном правонарушении******№* 08ОГ/15-60343-19-15-2016*от 14.01.2016г.***  |
| **14.5** | **Наименование контролирующего органа** |  | **Главное управление Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области»** |
| **14.6** | **Количество выявленных нарушений** |  | **1** |
| **14.7** | **Сумма штрафа** |  | **40 000** |
| **14.8** | **Документ о применении мер административного воздействия** |  | [Постановление № 080Г-60343-19-15-2015 от 14.01.2016](http://ukakvatoria.ru/pages/docs/mmxvi0604/Postanovlenie--080G-60343-19-15-2015-ot-14.01.20162.pdf)  |
| **14.9** | **Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия** |  | ***Оплачен штраф, все нарушения устранены*** |
|  |
| **15.1** | **Дата заполнения/ внесение изменений** |  | **27.10.2016г.** |
| **15.2** | **Дата привлечения к административной ответственности** |  | **27.10.2016г.** |
| **15.3** | **Лицо, привлеченное к административной ответственности** |  | **ООО «УК «Акватория»** |
| **15.4** | **Предмет административного нарушения** |  | ***Постановлениепо делу об административном правонарушении******№* 08ПЧ/15-1017-19-15-2016 *от 27.10.2016г. Красноармейская д.50***1. ***не установлены гильзы на входе газопровода ВДГО.***
 |
| **15.5** | **Наименование контролирующего органа** |  | **Главное управление Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области»** |
| **15.6** | **Количество выявленных нарушений** |  | **1** |
| **15.7** | **Сумма штрафа** |  | **3000руб.** |
| **15.8** | **Документ о применении мер административного воздействия** |  | ***Постановлениепо делу об административном правонарушении******№* 08ПЧ/15-1017-19-15-2016 *от 27.10.2016г. Красноармейская д.50*** |
| **15.9** | **Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия** |  | ***Оплачен штраф, все нарушения устранены*** |
|  |
| **16.1** | **Дата заполнения/ внесение изменений** |  | **27.10.2016г.** |
| **16.2** | **Дата привлечения к административной ответственности** |  | **27.10.2016г.** |
| **16.3** | **Лицо, привлеченное к административной ответственности** |  | **ООО «УК «Акватория»** |
| **16.4** |  |  | ***Постановлениепо делу об административном правонарушении******№* 08ПЧ/15-1017-19-15-2016/1 *от 27.10.2016г. Красноармейская д.50***1. ***не установлены гильзы на входе газопровода ВДГО.***
 |
| **16.5** | **Наименование контролирующего органа** |  | **Главное управление Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области»** |
| **16.6** | **Количество выявленных нарушений** |  | **1** |
| **16.7** | **Сумма штрафа** |  | **20000руб.** |
| **16.8** | **Документ о применении мер административного воздействия** |  | ***Постановлениепо делу об административном правонарушении******№* 08ПЧ/15-1017-19-15-1 *27.10.2016г. Красноармейская д.50*** |
| **16.9** | **Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия** |  | ***Оплачен штраф, все нарушения устранены*** |
|  |
| **17.1** | **Дата заполнения/ внесение изменений** |  | **16.05.2016г.** |
| **17.2** | **Дата привлечения к административной ответственности** |  | **12.05.2016г.** |
| **17.3** | **Лицо, привлеченное к административной ответственности** |  | **ООО «УК «Акватория»** |
| **17.4** |  |  | ***Постановлениепо делу об административном правонарушении******№* 08ОГ/15-829-15-2016 *от 12.05.2016г. Красноармейская д.47***1. ***Не обеспечена нормативная подача горячего водоснабжения***
 |
| **17.5** | **Наименование контролирующего органа** |  | **Главное управление Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области»** |
| **17.6** | **Количество выявленных нарушений** |  | **1** |
| **17.7** | **Сумма штрафа** |  | **5 000руб.** |
| **17.8** | **Документ о применении мер административного воздействия** |  | ***Постановлениепо делу об административном правонарушении***[Постановление № 080Г/15-829-15-2016 от 12.05.2016](http://ukakvatoria.ru/pages/docs/mmxvi0604/2/Postanovlenie--080G.15-829-15-2016-ot-12.05.20162.pdf) ***Красноармейская д.47*** |
| **17.9** | **Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия** |  | ***Оплачен штраф, все нарушения устранены*** |
|  |
| **18.1** | **Дата заполнения/ внесение изменений** |  | **14.10.2016г.** |
| **18.2** | **Дата привлечения к административной ответственности** |  | **11.10.2016г.** |
| **18.3** | **Лицо, привлеченное к административной ответственности** |  | **ООО «УК «Акватория»** |
| **18.4** |  |  | ***Постановлениепо делу об административном правонарушении******№* 08ОГ/15-472-19-15-2016*от 11.10.2016г. Красноармейская д.4***1. ***Не обеспечена нормативная подача горячего водоснабжения***
 |
| **18.5** | **Наименование контролирующего органа** |  | **Главное управление Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области»** |
| **18.6** | **Количество выявленных нарушений** |  | **1** |
| **18.7** | **Сумма штрафа** |  | **1000руб.** |
| **18.8** | **Документ о применении мер административного воздействия** |  | ***Постановлениепо делу об административном правонарушении******№* 08ОГ/15-472-19-15-2016/1*от 11.10.2016г. Красноармейская д.4*** |
| **18.9** | **Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия** |  | ***Оплачен штраф, все нарушения устранены*** |
|  |
| **19.1** | **Дата заполнения/ внесение изменений** |  | **06.05.2016г.** |
| **19.2** | **Дата привлечения к административной ответственности** |  | **04.05.2016г.** |
| **19.3** | **Лицо, привлеченное к административной ответственности** |  | **ООО «УК «Акватория»** |
| **19.4** |  |  | ***Постановлениепо делу об административном правонарушении******№* 08ОГ/15-825-19-15-2016/1*от 04.05.2016г. Красноармейская д.47***1. ***Отслоение штуктурного окрасосногослоя , на стенах и потолкахна лестничных клетках.***
 |
| **19.5** | **Наименование контролирующего органа** |  | **Главное управление Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области»** |
| **19.6** | **Количество выявленных нарушений** |  | **1** |
| **19.7** | **Сумма штрафа** |  | **4000руб.** |
| **19.8** | **Документ о применении мер административного воздействия** |  | ***№* 08ОГ/15-825-19-15-2016/1*от 04.05.2016г. Красноармейская д.47*** |
| **19.9** | **Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия** |  | ***Оплачен штраф, все нарушения устранены*** |
|  |
| **20.1** | **Дата заполнения/ внесение изменений** |  | **16.05.2016г.** |
| **20.2** | **Дата привлечения к административной ответственности** |  | **13.05.2016г.** |
| **20.3** | **Лицо, привлеченное к административной ответственности** |  | **ООО «УК «Акватория»** |
| **20.4** |  |  | ***Постановлениепо делу об административном правонарушении******№* 08ОГ/15-821-19-15-2016*от 13.05.2016г. Новая Лесная д.1***1. ***Не обеспечена нормативная подача горячего водоснабжения***
 |
| **20.5** | **Наименование контролирующего органа** |  | **Главное управление Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области»** |
| **20.6** | **Количество выявленных нарушений** |  | **1** |
| **20.7** | **Сумма штрафа** |  | **1000руб.** |
| **20.8** | **Документ о применении мер административного воздействия** |  | ***Постановлениепо делу об административном правонарушении******№* 08ОГ/15-821-19-15-2016*от 13.05.2016г.***  |
| **20.9** | **Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия** |  | ***Оплачен штраф, все нарушения устранены*** |